| TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH | ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II Năm học: 2022 - 2023 MÔN CÔNG NGHỆ 9 |
| --- | --- |

A.Ôn tập phần thực hành:

Bài 8. Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.

Bài 9. Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn.

Bài 10. Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn.

B. Phần Lí thuyết:

Câu 1: Vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt của mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn? Nêu quy trình lắp đặt mạch điện nói trên?

Câu 2: Vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt của mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn?

Câu 3: Mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn được sử dụng trong những trường hợp nào? So sánh cấu tạo bên trong và bờn ngoài của công tắc 2 cực và công tắc 3 cực? Nêu cách nối dây toàn mạch điện?

- Tóm tắt lời giải:

*Trường hợp: Mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn được sử dụng khi cần điều khiển 1 đèn từ hai vị trí khác nhau: như mạch cầu thang hoặc hành lang dài

*Giống: Có phần ngoài giống nhau

Khác: ở các cực: Công tắc 2 cực có 1 cực động và 1 cực tĩnh dùng để đóng cắt mạch điện còn công tắc 3 cực có 1 cực động và 2 cực tĩnh dùng để chuyển nối mạch điện

*Cách nối dây toàn mạch điện: Cầu chì nối với cực động của công tắc 3 cực thứ nhất và nối vào dây pha. Hai cực tĩnh của 2 công tắc 3 cực được nối với nhau, Cực động của công tắc 3 cực thứ 2 thì nối với đèn. Đầu còn lại của đèn nối với dây tt

Câu 4: Vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt của mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn?

Câu 5: Em hãy nêu các cách kiểm tra mạng điện khi chưa nối nguồn hoặc nối nguồn mà đèn không cháy?

- Tóm tắt lời giải:

* Kiểm tra màng lưới điện lúc nguồn điện ko được kết nối:

+ Mạch điện có đúng theo lược đồ lắp đặt ko?

+  Các khớp có chắc, khít, gọn, đẹp ko?

+  Xếp đặt thiết bị đã cân đối chưa?

* Nối điện nhưng đèn ko cháy, chúng ta cần rà soát:

+ Đèn có bị đứt dây tóc ko, rà soát bằng mắt hay bằng ê-ke, bút thử điện.

+ Đường dây đang sống ko xúc tiếp, đứt, Kiểm tra bằng bút thử điện

+ Kiểm tra các tiếp điểm của các đầu công tắc, cầu nối, đui mù đèn.

Câu 6: So sánh ưu nhược điểm của các phương pháp lắp đặt dây dẫn?

*Lắp đặt kiểu nổi:

Ưu điểm:

– Đảm bảo được yêu cầu mỹ thuật và tránh được các tác động xấu của môi trường đến dây dẫn điện.
– Dễ dàng kiểm tra, sửa chữa và thay thế khi bị sự cố.

Nhược điểm:

– Nếu bố trí không hợp lý sẽ làm mất mỹ quan, chiếm nhiều không gian lắp đặt.
– Khó lắp đặt với kiểu nhà có kiến trúc phức tạp.

* Lắp đặt kiểu ngầm:

Ưu điểm:

– Vừa tiết kiệm không gian lắp đặt, vừa đảm bảo mỹ quan.
– Đảm bảo an toàn điện và phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Nhược điểm:

– Lắp đặt dây dẫn điện thường phải tiến hành song song khi xây lắp nhà ở.
– Khó kiểm tra, sửa chữa và khó thay thế khi bị sự cố.

Câu 7: Khi lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà ta làm gì để thực hiện tiết kiệm năng lượng điện?

Câu 8: Trong tất cả các mạch điện mà em đã học ở HKII: Mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn,mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn,mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn mạch điện nào giúp ta tiết kiệm năng lượng tiêu thụ điện?

- Tóm tắt lời giải:

a) Công dụng các mạch điện đã học kì 2:

- Mạch điện 2 công tắc điều khiển 2 đèn được sử dụng khi cần điều khiển 2 đèn từ hai vị trí khác nhau.

- Mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn được sử dụng khi cần điều khiển 2 đèn từ một vị trí.

- Mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn được sử dụng khi cần điều khiển 1 đèn từ hai vị trí khác nhau.

b) Mạch điện giúp tiết kiệm năng lượng tiêu thụ điện là mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn. ……….